 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询比采购以下货物，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼。

一、报价
	序号
	器械名称
	单位
	数量
	参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	通用磨钻手柄
	1
	把
	1、主体外径≤20mm，重量≤130g，主体长度：≤90mm（不含线缆）；
2、磨钻手柄采用螺纹旋转式连接锁紧；
3、输出功率≥100w 输出扭矩≥14mNm  最高热平衡温度≤37℃；
4、立笔式设计，持握更舒适；
5、输出动力强劲稳定，最高转速≥50000r/min；

6、可高温高压灭菌；
7、手柄内注水设计，水冷结构，长时间使用不发热。
	
	
	
	限价70000元/把，免费提供三年质保。

	2
	髓核钳
	把
	2
	1、髓核钳，φ3*330杯形，直径φ3mm，工作长度330mm，头部为杯形。
2、髓核钳，φ3*330长圆碗，直径φ3mm，工作直径330mm，头部带长圆碗。
	
	
	
	限价3500元/把，免费提供一年质保。

	3
	套筒
	个
	1
	套管：φ8.5*155 直径φ8.5mm，工作长度155mm。
	
	
	
	限价1500元/个，免费提供一年质保。

	4
	磨钻头（一）
	把
	2
	椎间孔镜专用，具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，刀具具有偏心调节功能，磨头直径3.5mm，刀杆长度280-315mm可选，刀头工作转速60000r/min。具体规格以实际需求为准。
	
	
	
	限价7000元/把，免费提供一年质保。

	5
	磨钻头（二）
	把
	6
	一体式磨头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径4.5mm，刀具转速120000r/min（1:2增速传动）。具体规格以实际需求为准。
	
	
	
	限价3500元/把，免费提供一年质保。

	6
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


说明：

1、本次询比采购设有总限价和分项限价，均不能超出，否则投标无效。
2、以上货物参数要求如表述不清楚的，以满足医院实际需要为准，且须与医院现有骨科设备配套兼容使用，投标人可提前了解相关情况。

3、磨钻头如有一次性配套使用的，需单独报价，但不得高于安徽省平台网采限价，且须遵守医院SPD耗材管理。
4、以上货物的投标响应情况需投标人自制表格。
报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2026年    月   日



