 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询比采购以下货物，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼。

一、报价
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	货物参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	牙片机
	台
	1
	1.电源电压：220V    

2.频    率：50Hz

3.最大功率：≤900VA

4.电线插头：国标三芯

★ 5.射线发射器：进口球馆，需提供报关单。
6. 射线焦点：≤0.7mm

★7. 球管电压：≥65KV  ±10%

★8. 阳极电流：≥6.5mA ±20%

9.阳 极 角：16°


10.半 价 层：70KV时 1.6 mm Al

11. 总滤过：≥2.1mm Al

12. 泄漏辐射：1米处< 0.25mGy/h

13. 加载时间调节范围：0.06S-2.0S

14. 连 接：同轴插头，可以在水平面370°，垂直角度320°直接转动。

15. 焦点到皮肤距离：≥20cm

16. 输出辐射场：圆形，φ6cm

17. 报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

★18. 拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。共6组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。

★19. 使用期限：≥10年。
销售公司：具有辐射安全许可证。
	
	
	
	

	2
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


说明：

1、本次询比采购设有限价，超出则投标无效。型号项为关键需求，必须完全满足，否则投标无效。
2、以上货物参数要求如表述不清楚的，以满足医院实际需要为准，投标人可提前了解相关情况。
报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2026年    月   日



