2016年新增设备招标公告

    为满足业务发展需要，我院需公开采购内瘘治疗仪、除颤仪、口腔种植机、全自动尿沉渣流水线配套系统等设备（具体采购设备名称、数量、要求附后），请具备资质的单位踊跃报名参加投标。具体内容如下：

报名单位需提供《医疗器械经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》、《产品授权书》复印件并加盖生产企业和投标单位印章,销售人员身份证复印件和法人委托授权书等相关资料（《产品授权书》可以最迟在供货验收时提供）。

二、报名时间：2016年2月26日8时至3月4日11：30时止。

三、报名地点：药剂供应楼二楼（4号楼）设备物资科

四、联系人：黄主任

五、联系电话：0556-7814010 

六、招标文件及招标时间：招标文件发售和招标时间另行通知。具体以电子邮件为准。

七、其他事项：投标报名单位必须具有二甲以上医院经营履历，同时招标人将依据招标公告规定的内容和投标人提供的证明资料对投标人的财务状况、管理水平、技术水平、售后服务、公司的实际经营状况、产品的市场使用情况等进行审查，经综合评审后做出决定，确定投标单位投标资格。

                                       宿松县中医院

                                     2016年2月26日

 附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：内瘘治疗仪1台（预算价4.8万元）

一、电器规格：额定电流（Rated current）：1.8A（MAX）

二、照射器（Far IR Emitter）：

1.高效率耐温陶瓷远红外线放射板，发射光谱波长：3-25μm。

2.双向转轴，上下仰角170度，左右旋转330度。

3.外观材质为金属材料可长期耐温。

三、控制箱（Contral box）

1.触摸式按键

2.电子式定时器

（1）时间采用数字显示

（2）时间设置范围5-90分钟

（3）连续使用功能设定

（4）两种全自动设定模式选择（20分/40分）

3.强度：弱、中、强三种

4.标准操作模式：单键自动设定（时间：40分钟，强度：强档）

四、悬吊手臂（Flexible Arm）：二节屈伸，随意平衡式。

五、高低升降杆（Adjustable Hydraulic Stand）：气压无段式升降

六、底座（Base）：1.五爪式带轮塑料底座；2.配备防倾倒底座加稳装置(注水式)。

二包：除颤仪1台（预算价4.8万元）

1、除颤模式：标配手动，同步，AED模式

2、AED模式：标配带语音提示功能。

★3、功能：具有除颤、监护、起搏功能。

4、应具备升级功能，且具有呼吸末CO2和血氧饱和度功能，用于插管或非插管患者。

★5、除颤技术：波形及能量应符合国际指南标准；即需有智能化低能量双相波的除颤技术，最高能量《200焦耳。

6、中文菜单，中文键盘，中文语音提示。

7、屏幕≥5.6英寸高分辨彩色液晶显示屏。

★8、屏幕通道数：两通道，可显示连续心电图或心电图＋SpO2。

9、除颤手柄带接触病人指示灯。

10、电池：电池需2小时内充满电，并配置一块锂电池。

11、具有开机自检和手动检测，确保正常使用。

12、能存储和传输病人参数实时波形和数据，并能够提供回放分析软件用于事后总结和分析。并提供打印机。

13、原装进口。


三包：口腔种植机1台（预算价4.8万元）

1.马达转速（r/min）：可调（300-40，000 rpm）

2.标配马达数量/功率/特点：1个/70W/可高温高压消毒无碳刷马达

3.扭矩（N）：扭矩可调（5-70N）

4.扭矩过载保护（有/无）：
有，当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止，但机器不会因此受损。

5.控制系统（电脑/机械面板控制 脚踏控制）：
微型电脑控制、按键式面板、多功能防水脚踏开关

6.显示屏可显示的信息：转速、扭矩、冷却水显示、转速比、故障报警信息等

7.冷却水泵数量：1个

8.冷却水泵L/min：可调（0- 100ml/min）

9.马达及马达线能否耐受高温消毒：马达及马达线均可高温高压消毒。

10.标配弯手机数量：1支,配20：1的标准弯机头1支

11.有存储器：可存储医生设置习惯参数，可存储18次报警信息

★12.配置临床需求的各种操作器械及一次性专用输液管≧10根。提供一次性专用输液管报价供采购参考。
★13.提供临床使用的各种牙种植体耗材报价，要求在安徽省医药集中采购平台目录内能采购。报价内容包括产品通用名、注册证名称、规格型号、单位、生产企业、产品流水号、注册证号、采购限价、投标报价。其他医院近期采购发票复印件叁份以上。
四包：全自动尿沉渣流水线配套系统1套（预算价4.6万元）

★一、总体要求：系统包括全自动尿液分析仪一台、能与日本希森美康UF-500i全自动尿沉渣仪器连机的轨道和软件等配套设备。

二、全自动尿液分析仪参数要求：

★1、仪器测试项目：仪器可进行尿11项、12项测试；维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、颜色、微白蛋白/肌酐

2、显示：8英寸触摸式彩色液晶显示屏

3、语言：可进行中英文语言切换

★4、测试速度：测试速度≥225个样本/小时

5、打印：仪器内置热敏打印机，可使用热敏打印纸打印测量结果，仪器可外接并口或USB接口打印机打印测量结果

6、外部通讯接口：串口、局域网接口可与医院网络连接

7、存储器容量：可存储至少10万条数据

★8、样本架容量：样本架最大容量可达100份样本

9、尿样需求量：尿样需求量少于2mL

10、急诊插入：具有急诊插入功能

11、U盘升级仪器：可通过U盘对仪器进行升级

12、采样针清洗：对采样针进行内外壁清洗

13、大容量内置废条盒：内置废条盒，能容纳500条

14、仪器检测封闭操作：测试过程处于全封闭式，符合生物安全要求

15、仪器自动抛弃废试纸条：测试过的废试纸条能够自动地被抛弃进入废料盒中

16、滴样方式：滴样过程是三维矩阵式高速滴样

17、正负压清洗：清洗过程使用正负压清洗

9、服务及其它要求

9.1、制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证

9.2、仪器制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液（提供证件）

9.3、生产企业注册资金≥5200万元

9.4、售后服务：专职服务工程师≥3人，保修期自验收合格起一年；终身维修，2个工作日内上门服务

★三、提供全自动尿液分析仪相关耗材如：全自动尿液试纸条、清洗液、保养液每人份价格供参考。

五包：新生儿黄疸治疗箱、新生儿暖箱各1台

     （预算价4.5万元）
新生儿黄疸治疗箱1台

1、箱温控制，肤温检测，LED显示；

2、具有双面辐照功能，上灯箱光源为蓝光灯管或LED可选，

   下灯箱光源为LED光源

3、具有光照治疗时间计时功能；

4、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

5、前面板具有温度校正功能；

6、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

7、具有正门独立锁定装置；

8、自然风道加湿；

9、抽拉式水箱；

10、婴儿床可从侧面拉出；

11、两侧和正门的有机玻璃可打开；

12、采用永磁无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。

新生儿暖箱1台

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式

★2、具有湿度显示功能

设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示

4、独立的超温保护系统

5、＞37°温度设定功能

6、婴儿床倾斜角度无级可调功能

7、产品具有自检功能，多种故障报警提示

8、嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱

9、采用进口有机玻璃

10、双层恒温罩，自动风帘装置

11、蜗壳风道及交直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入

12、整体储热铝水槽，能大幅度降低温度波动

13、具有数据储存功能

14、具有正门独立锁定装置

15、具有RS-232接口，采用低噪音的直流电机

六包：心电监护仪（新生儿专用）1台（预算价2万元）

    标配：ExNeo®心电、Masimo血氧/脉率、血压、呼吸、体温、脉率、氧浓度监测、呼吸暂停自救功能，直接连接外接显示器。
1.心电

1.1 采用ExNeo®心电技术
1.2 心率检测范围：15～350 bpm，

1.3 精度：±1%或±1bpm

1.4 电极脱落指示：自动检测显示

1.5 扫描速度： 12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s。

1.6 增益选择：×1/4、×1/2 、×1、×2、×4、AUTO  

1.7 心律失常分析:具有心率失常分析、回顾、报警功能。

1.8 抗干扰措施：抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤。

1.9 共模抑制比≥105dB。

1．10 新生儿专用电极片,3导联夹式心电电缆线
2.脉搏氧饱和度

2.1采用Masimo脉搏氧饱和度系统

2.2显示：脉搏氧数值、脉柱图、容积波、脉率

2.3脉搏氧测量范围：0～100 %

2.4弱灌注测量范围：0.03～~20%脉搏强度

2.5氧饱和度精度： ±1% （90％～100％）；±2% （70%～90％）；

2.6脉率测量范围：20～300bpm

2.7脉率精度：±1bpm

2.8  SatSecondsTM智能报警管理技术

2.9传感器配置：新生儿捆绑式Masimo血氧探头,一次性使用绑带

3.无创血压：

3.1测量方式：智能振荡法。

3.2采用Adap-DSPTM自适应信号处理算法。

3.3测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压、脉率。

3.4工作模式：手动、周期，周期测量时间间隔：1 min～480 min 任选。

3.5单 位：mmHg / kPa  可选。

3.6测量范围：收缩压5.3～20kPa（40～150 mmHg），舒张压：1.3～13.3kPa（10～100 mmHg），平均压2.7～14.7kPa（20～110 mmHg）。静态压力测量精度：±3mmHg。

3.7有硬件和软件双重过压保护, 最高压力150mmHg，允差±3mmHg,无成人测量模式，防止误操作。

3.8袖带配置：新生儿专用1～4号4个袖套。 

4.呼吸

4．1测量方法：胸阻抗法

4．2测量范围：7～150bpm               
4．3精 度：±1bpm 

4．4窒息报警：10S～40S

4．5呼吸氧合图功能 。                   

5. 二氧化碳  


5．1呼吸增益：X0.25、X0.5、X1、X2、X4
5．2测量范围：0～150mmHg               
5．3精 度：0mmHg～40mmHg时应为±2mmHg





 41mmHg～70mmHg时应为±5%





 71mmHg～100mmHg时应为±8%





 101mmHg～150mmHg时应为±10%

5．4大气压力/海拔高度：400～850mmHg/0～5029.2M

5．5氧气补偿0～100mmHg

5．6窒息报警：10S～40S

5. 7平衡气体：氦气、室内气体、笑气

5. 8支持类型：RESPIRONICS 品牌的主流、旁流和PHASEIN 品牌的主流、旁流

6.电 源：a.c.220V±22V  50Hz±1 Hz 

7.电 池：4芯锂电池，电池容量3100mA。

8.8.4英寸TFT真彩液晶触摸屏显示。

9.可触摸屏和按键双重操作。

10.支持中/英文手写输入。

11.各参数三级三重报警。

12.界面各参数和波形的颜色可任意调节，屏幕亮度五级可调。

13.标配固定式提手，选配上杆支架和托盘支架。

14.支持CF卡扩展内存和读取数据。

15.采用了Adap-DSP®自适应信号处理算法,使血压测量更准确。

16.专一的新生儿测量模式,软硬件过压保护功能。

17.呼吸氧合图:同屏显示心率、呼吸及血氧参数的相互关系,便于观察新生儿的临床变化。

18.具有ST段分析,心率失常分析,药物浓度计算等功能。

19.SatSecondsTM智能报警管理技术,减少误报警。

20.采用全球领先的Masimo脉搏氧饱和度系统,独有的LoSat技术保障最宽精确度范围将可信赖精确测量范围拓宽为60%-100%,针对新生儿的最佳精确度达到70%-100%+2。

21.通过生物兼容性测试的新生儿专用捆绑式探头,新型的防撕裂绷带,避免交叉感染。

22.小巧轻便,标配锂电池,使用时间超过4小时。

23.采用抗运动的呼吸测量技术,具有窒息报警功能。

24.可采用有线或者内置WIFI网络组成多达128台的中央监护系统。

25. 可配专利新生儿呼吸暂停自救功能，氧浓度监测功能。

26.具有自动波形标尺设计和智能血氧脉搏音量功能。

27. 标配VGA功能接口，可外接大屏幕显示器。

28. 超静音，无风扇设计。

29.可外接USB打印。

30. 1.2米抗震防摔设计。

31.具有生理报警和技术报警两种报警指示灯，更加清楚明显的辨别报警类别。

32. 采用军工级光学编码器，飞梭旋钮手感舒适。

33.专业设计的探头连接接口，探头连接更安全可靠。

34. 专业的铝件散热设计，具有超强的散热功能，外观更有质感，内部系统稳定性更强。

七包：多体位治疗床、电动起立床、肩关节回旋训练器、下肢CPM机各1台，PT凳5张（预算总价4万元）

多体位治疗床1台

1.提供各种脊椎推拿操作平台，能根据临床应用，至少改变头、上肢、胸腹、下肢间的屈伸姿势，减少脊椎推拿手法操作阻力，方便脊椎推拿手法的临床应用，提高临床疗效，减小医生体力消耗。

2.产品特点自行描述。

电动起立床1台

用途：站立训练，体位变换训练；

升降角度0～90°；

 具有角度显示器;

具有紧急电源备份功能，在停电状况下仍可持续三小时以上治疗功能；

踏板具有踝关节矫正功能；

3.产品特点自行描述。

肩关节回旋训练器（轮式）1台

用途：用途：增强肩部肌肉力量和增大运动范围。

规格：91×45×43cm；磁控阻力5档可调，高度可调；

具有LED显示功能，可显示患者训练时的生理指标；

下肢CPM机1台

用于因骨折、偏瘫造成受限的下肢关节(膝、踝、髋)进行被动牵引及训练。

PT凳5张

用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式坐具。

八包：神经肌肉电刺激仪1台、微电脑颈椎牵引椅2张（预算价4.6万元）
神经肌肉电刺激仪1台

1.用于部分失神经、完全失神经的治疗，延缓肌肉的萎缩，促进恢复肌肉的运动功能及神经再生。

★2.落地式，4路输出。

3.产品特点自行描述。

微电脑颈椎牵引椅2张

1.电源：220V/50Hz； 功率：50W

2.牵引力：0-300N任意可调     

3.牵引总时间：0-60min可调

4.间歇牵引时间：0-9min

5.间歇时间：0-90s

6.牵引行程：0-300mm

7.通过微电脑设置牵引力、时间和治疗参数。

★8.进口电机作为动力源执行牵引和退回。

9.液晶屏显示牵引时间和牵引力。

10.牵引既可用上、下键手动控制，也可以设置参数自动控制。

11.设有患者控制应急开关，医务人员操作急退键。

12.具有持续牵引和间歇牵引两种牵引模式。

★13.自动回缩式牵引绳装置，无须手动调节牵引绳的长短使用极为方便。

设有角度颈椎牵引。

产品特点自行描述。

九包：半导体激光鼻科治疗仪1台（预算价1.2万元）

输出率：1mw<p≤50mw。

2.输出激光波长：650nm±20nm  
3.通道：双路输出
4.环境温度：10℃~40℃
5.相对湿度：≤80%
6.工作电压：DC6V±DC0.5

7.电源适配器输出压：DC8V±0.5V
8.供电：内置充电电源
★9.免费配备500对一次性医用导光头。
★10.提供耗材一次性医用导光头报价，供后续采购参考（同时需附近期其他医院采购发票复印件叁份以上）。

★11.提供医院收费标准依据复印件供参考。

