项目需求及参数要求

供应商能给科室提供完整的实验室质量管理综合解决方案，包括室内质控品、室内室间质控管理软件、质控培训。

产品须具备人源基质；

产品覆盖所需的医学决定水平浓度；

产品有效期不低于1年（除血球质控品和特定质控品）；

免费提供室内质控管理软件并与医院Lis系统无缝对接，用于科室每月质控数据分析，提供质控报告，实现室内质控室间化。提供室内和室间质控软件操作页面截图及至少10家安徽省内三甲使用医院名单；

每年不少于4次的科室质控管理专题培训或讲座；
特定质控品按照指定品牌供货；
每个质控项目至少包含两个或两个以上水平浓度，若每个水平浓度水平价格相同，报价请填写其中一个水平浓度的价格。如每个水平价格不同，请取平均值后填写平均价格；
参加招标的供应商报价应为产品交付使用价格，包括运输等；
10.对于效期比较短的质控品保证分批次供货，例如血球质控品。
质控品项目
	序号
	质控品名称
	规格
	限价/元

	1
	血球质控品
	6*3ml/盒或6*2.5ml/盒
	2550

	2
	尿液分析质控物(液体)
	12*12ml/盒
	3145

	3
	化学物质质控物(干粉)
	12*5ml/盒
	2805

	4
	心肌标志物质控物(液体)
	6*3ml/盒
	4319

	5
	免疫分析质控物(干粉)
	12*5ml/盒
	3740

	6
	肿瘤标记质控物(干粉)
	6*2ml/盒
	5610

	7
	液体免疫学和蛋白质质控品
	6*1ml/盒
	2975

	8
	凝血质控物(干粉)
	12*1ml/盒
	2040

	9
	丙型肝炎病毒抗体血清（液体）标准物质
	0.5ml/支
	76

	10
	梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质
	0.5ml/支
	153

	11
	人类免疫缺陷病毒Ⅰ抗体血清（液体）标准物质
	0.5ml/支
	221

	12
	乙型肝炎e抗体血清（血液）标准物质
	0.5ml/支
	76

	13
	乙型肝炎表面抗体血清（液体）标准物质
	0.5ml/支
	76

	14
	乙型肝炎表面抗原血清（血液）标准物质
	0.5ml/支
	76

	15
	乙型肝炎核心抗体血清（血液）标准物质
	0.5ml/支
	76

	16
	乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA)血清（血液）标准物质）
	0.5ml/支
	76

	17
	乙型肝炎e抗原血清（液体）标准物质
	0.5ml/支
	76

	18
	新冠病毒核酸检测第三方质控品
	0.5ml/支
	221


