## Sheet1
宿松县医养中心一期（宿松县中医院经开区院区）建设项目暖通空调设备变频控制柜采购安装投标报价表（单位：元）
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 备注
1 | 冷冻泵变频控制柜 | 水泵55KW，三用一备，变频器ABB、西门子，断路器及电气元器件施耐德，配PLC及BA接口，要求变频柜分两个柜体进行组合安装，含设备基础制作安装，做好防雷接地工作 | 台 | 1
2 | 冷却水泵变频控制柜 | 水泵75KW，三用一备，变频器ABB、西门子，断路器及电气元器件施耐德，配PLC及BA接口要求变频柜分两个柜体进行组合安装，含设备基础制作安装，做好防雷接地工作 | 台 | 1
3 | 冷却塔变频控制柜 | 风扇电机15KW，两个为一组，共三组，6台变频控制器，变频器ABB、西门子，断路器及电气元器件施耐德，配PLC及BA接口，含设备基础制作安装，做好防雷接地工作 | 台 | 1
4 | 换热机组变频控制柜 | 二次循环泵22KW,一用一备，变频器ABB、西门子，断路器及电气元器件施耐德，配PLC及BA接口，含设备基础制作安装，做好防雷接地工作 | 台 | 2
5 | 冷冻泵变频控制柜跳线 | WDZ-YJV-3*50+2*25 | 米 | 30
6 | 冷却水泵变频控制柜跳线 | WDZ-YJV-3*75+2*35 | 米 | 30
7 | 冷却塔变频控制柜跳线 | WDZ-YJV-3*25+2*16 | 米 | 20
8 | 低压电缆头 | 含铜端子、低压电缆头 | 套 | 22
报价合计
备注：投标报价包括设备采购、运输、安装、税费等过程中一切费用。
投标单位（盖章）：
| 投标人代表签名： |  |  |  | 投标报价时间：