 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询价采购以下耗材,我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼:

一、报价
	序号
	耗材名称
	耗材要求
	生产厂家、型号
	数量
	单  价

(元／单位)
	合计(元）
	备注

	1
	头部定位膜
	1、用于患者放射治疗头部、头颈肩、颈肩胸体膜固定，能够与科室固定架配套使用
2、材质：低温热塑材料厚度≥2.4mm，网孔比例≥36%形状记忆功能，冷却定形后可软化再塑形
3、具有抗菌性能，产品第一次使用24h抗菌测试对大肠杆菌的抗菌率≥99.5% ，金色葡萄球菌的抗菌率≥99.77%，可提供第三方检测机构出具的检验报告加热软化后良好塑形性，完全贴合患者体表不粘皮肤毛发射线的透过率≥99.8%质量达到国际标准，获得FDA、CE出口许可。
	
	20
	
	
	可提供27位医保编码，单价限价220元，数量为年预估量，以实际使用量为准。

	
	头颈肩膜
	
	
	20
	
	
	可提供27位医保编码，单价限价520元，数量为年预估量，以实际使用量为准。

	
	颈肩胸膜
	
	
	20
	
	
	可提供27位医保编码，单价限价520元，数量为年预估量，以实际使用量为准。

	
	体膜
	
	
	10
	
	
	可提供27位医保编码，单价限价550元，数量为年预估量，以实际使用量为准。

	2
	真空垫
	1、尼龙pu复合面料，易清洗

直径小，硬度高

2、单个颗粒在10N压力下形变不超过0.5MM

3、日本进口内藏式密封气嘴

抽气塑形60天气压小于0.33MPA,放置6个月仍能保证真空袋塑性硬度。

尺寸：120*80*4cm

4、质量达到国际标准，获得FDA、CE出口许可。
	
	10
	
	
	可提供27位医保编码，单价限价700元，数量为年预估量，以实际使用量为准。

	3
	组织补偿膜
	5mm厚，大小30cm×30cm

0.95-1.05g每立方厘米

要求一面微粘，敷贴患者体表抚平无气泡，能粘贴皮肤不滑落，揭下无疼痛感不粘毛发，且干爽无残留；一面不粘即不粘医护人员手及手套

补偿膜透明、柔软

提供生物相容性检测报告
	
	10
	
	
	可提供27位医保编码，单价限价510元，数量为年预估量，以实际使用量为准。

	
	合计：
	
	


报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2024年 XX 月 XX 日
