 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询价采购以下耗材,我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼:

一、报价
	序号
	耗材名称
	耗材要求
	生产厂家、型号
	数量
	单  价

(元／单位)
	合计(元）
	备注

	1
	一次性使用输尿管内窥镜导管（常规使用）
	1、内窥镜≥16万像素。
2、重量：≤185g。
★3、最小弯曲半径≤8mm。
4、内窥镜手柄信号传输线≥2.8米。
5、插入管外径≤8.6FR
★6、产品具备自带润滑亲水涂层。
★7、插入部具有金属编织网保护装置。
★8、搭载钬激光光纤及套石篮偏转角度带有自锁功能。
★9、产品规格长度满足儿童、女性、男性患者使用长度。
10、插入部可控弯曲角度：≥275°
	
	30
	
	
	可提供27位医保编码，单价限价1900元，数量为年预估量，以实际使用量为准。

	2
	一次性使用输尿管内窥镜导管（超细7.5FR）
	1、内窥镜≥16万像素。
★2、立体偏转角12.5°。
3、景深：2mm-50mm。
★4、最小弯曲半径≤8mm。
★5、视场角：视场角110°±10°。视向角0°±10°。
6、插入部可控弯曲角度：≥285°
7、手柄视频信号线≥2.8米。
★8、插入管外径≤7.5FR。
★9、产品规格长度满足儿童、女性、男性患者使用长度。
10、搭载钬激光光纤及套石篮偏转角度带有自锁功能。
11、手柄自带快捷按键功能，可快速进行拍照/录像/冻结画面/缩放画面/白平衡。
12、插入部头端为PC材质。
	
	20
	
	
	可提供27位医保编码，单价限价1900元，数量为年预估量，以实际使用量为准。

	
	合计：
	
	


报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2024年 XX 月 XX 日
