
 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询价采购以下设备,我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼:

一、报价
	序号
	耗材名称
	设备要求
	生产厂家、型号
	数量
	单  价

(元／单位)
	合计(元）
	备注

	1
	液体真空浓缩机
	技术参数：
浓缩锅 容积：≥30000ml×2
额 定 功 率：≥6800W（其中加热功率≥6300W）
浓缩量：≥6000ml/h-8000ml/h
外 形 尺 寸：≥1000mm×500mm×1500mm
重量：≥110Kg
性能特点描述
采用真空浓缩技术，浓缩速度快，可达6000-8000ml/小时；
具有低温浓缩功能，适用于特殊药材（含有热敏易挥发成分）的浓缩；
水冷式冷却方式，效果更佳哦，进水温度自动控制；
自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能；
具有自动消泡功能，产生泡沫自动破碎，无需采用间断进气的方式破碎泡沫，无药液随气泡被抽走的情况，降低药效损失，更有利于含糖分、蛋白质、淀粉、皂苷等成分的药液浓缩。
采用全自动控制，操作简单；
质量安全可靠，符合行业发展趋势；列入国家中医局中医诊疗设备推广目；
制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位；
生产厂家注册资金≥2000万元，通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。
	
	1台
	
	
	参考品牌型号：北京东华原医疗设备有限公司YZN30C。
本次采购限价为：40000元/台。
[image: image1.jpg]




	
	合计：
	
	


装箱单要求：
	序 号
	名        称
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	说 明 书
	份
	1
	

	2
	合 格 证
	张
	1
	

	3
	洗衣机进水管
	根
	1
	1.5米

	4
	毛    刷
	件
	1
	

	5
	密闭机金属软管
	根
	1
	1.5米

	6
	水箱排水管1/2硅胶管
	根
	1
	1.5米


报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2024年 XX 月 XX 日


